МАРТІВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

62820,с.Мартова,вул.Харківська,2 тел. 63 – 3 – 92

e-mail: mart_zoch@mail.ru

НАКАЗ

01.08 .2016			           						№ 68/1

Про призначення відповідального за 
безпечне збереження будівель, споруд 
та інженерних мереж по школі

Згідно з Положенням про службу охорони праці в системі загальної середньої освіти, з метою поліпшення організації праці зі створення здорових і безпечних умов праці, обстеження будівель, споруд, інженерних мереж, які знаходяться на території школи

НАКАЗУЮ: 
1. Призначити відповідального за збереження будівель, споруд та інженерних мереж по школі  Долженкова М.М..

2. Покласти відповідальність на Долженкова М.М.:

- вести Технічний журнал з експлуатації будівлі (додаток 1)

- дотриманням вимог охорони праці при експлуатації основної будівлі та господарських будівель, технологічного та енергетичного устаткування, здійснення їх періодичного огляду та організацію поточного ремонту;

- забезпечення безпеки під час проведення вантажно –розвантажувальних робіт;

- організацію дотримання вимог пожежної безпеки, справність засобів пожежогасіння;

- забезпечення поточного контролю за санітарно – гігієнічним станом усіх приміщень школи;

- забезпечення навчальних кабінетів, майстерень та інших приміщень устаткуванням та інвентарем, що відповідають вимогам правил і норм техніки безпеки;

- організацію проведення щорічних вимірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, обладнання заземлення.

3. Створити комісію по обстеженню будівель, споруд та інженерних мереж школи в складі:

Голова комісії:  Костоглодова Т.П. – в.о. директора школи

Заступник голови комісії :  Долженков М.М. - завгосп

Члени комісії :  Щербаков В.М. – робітник з обслуговування приміщень

- Затвердити план обстеження будівель та інженерних мереж школи. (додається)

5. Затвердити Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд (додається)

6. Голові комісії  Костоглодовій Т.П. при необхідності вносити корективи в план роботи комісії по обстеженню будівель, споруд та інженерних мереж школи і подати його на затвердження директору школи.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о.   директора                                  Т.П. Костоглодова

З наказом ознайомлені:

Долженков М.М.

Щербаков В.М.

Затверджено

Наказом

від.01.08.2016№ 68

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд

1.Служба спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд створюється наказом директора школи в кількості 5 осіб, згідно Закону України «Про охорону праці» та Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд .

2.Завдання служби:

а) Чергові загальні технічні огляди здійснюються двічі на рік – весною та восени;

б) Весняний огляд має на меті обстеження стану будівлі (споруди) після танення снігу чи зимових дощів.

Під час весняного огляду уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту будівель (споруд), що проводиться у літній період, і робіт з капітального ремонту для включення їх у план наступного року.

Під час весняного технічного огляду слід:

- ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних конструкцій і виявити можливі пошкодження, що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;

- встановити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

- перевірити механізм елементів вікон, дверей, ліхтарів, воріт та інших пристроїв, що відкриваються;

- перевірити стан і впорядкувати водостоки і відмостки.

в) Під час осіннього огляду проводиться перевірка підготовки будівель і споруд до зими. До цього часу мають бути закінчені всі літні роботи з поточного ремонту.

Під час осіннього технічного огляду слід:

- ретельно перевірити несучі та огороджувальні конструкції будівель і споруд та вжити заходів щодо усунення різного роду щілин і зазорів;

- перевірити підготовленість покриттів будівель до знищення снігу і потрібних для цього засобів (робочий інвентар), а також стан жолобів і водостоків;

- перевірити справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей та інших пристроїв, що відкриваються.

г) Крім чергових оглядів, можуть бути позачергові огляди будівель і споруд після стихійного лиха (пожежі, ураганних вітрів, великих злив чи снігопадів, після коливання поверхні землі в районах з підвищеною сейсмічністю та ін.) або аварій.

- стежити за справним станом покрівлі та пристроїв для відведення атмосферних і талих вод з даху будівель;

- стежити за щільністю прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, вишок, антенних пристроїв і інших конструкцій, що виступають;

- своєчасно прибирати сніг від стін та з покриттів будівель і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати інструменти ударної дії, що можуть пошкодити покрівельні матеріали;

- не допускати складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також улаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі;

- не допускати викидання біля стін будівель відпрацьованих води та пари;

- не допускати розповсюдження у будівлі вологи, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів;

- стежити за справним станом внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускати витікання у з'єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв;

- стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

- періодично контролювати стан дерев'яних ферм, перекриттів та інших відповідальних конструкцій будівель і споруд з дерева. Забезпечувати постійне провітрювання поздовжніх просторів у будівлях;

- приділяти особливу увагу елементам дерев'яних конструкцій, що торкаються грунту, закладним елементам цегляної кладки чи бетонних конструкцій, а також місцям значних температурних перепадів;

- у випадку появи в кам'яних чи бетонних стінах, в залізобетонних колонах, прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановити на них маяки і проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкцій в цілому;

- стежити за вертикальністю стін і колон;

- організувати спостереження за станом захисного шару в залізобетонних конструкціях, особливо тих, що перебувають в агресивному середовищі;

- вести спостереження за станом швів і з'єднувальних металевих конструкцій (зварних, клепаних, болтових);

- організувати ретельне спостереження за станом стиків збірних залізобетонних конструкцій;

- не допускати пробивання отворів у перекриттях, балках, колонах і стінах без письмового дозволу осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію будівлі чи споруди;

- приділяти особливу увагу нагляду за конструкціями, які підпадають під вплив динамічних і термічних навантажень або розташовані в агресивному середовищі;

- не допускати перевантажень будівельних конструкцій.

Положення складено службою спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.

Додаток 1

ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ 

З ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЛІ (СПОРУДИ)

Мартівської загальноосвітньої  школи І- ІІІ ступенів Печенізької районної ради Харківської області

| Дата | Результати спостережень | Виконавці |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Примітка: - в стовпчик 2 записуються відомості про результати повсякденних результати інструментальних вимірів осадок, прогинів та інших деформацій спостережень за будівлею (спорудою) та її конструктивними елементами;

- окремих конструктивних елементів;

- висновки за результатами періодичних технічних оглядів будівлі (споруд; відомості про випадки порушень правил експлуатації та заходи з їх запобігання.

Затверджено

Наказом

від.01.08.2016№ 68

ПЛАН
обстеження будівель, споруд та інженерних мереж

на 2016 – 2017  навчальний рік

| Дата перевірки | Об’єкт перевірки | Відповідальний | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.09.2016. | Шкільна будівля, споруди, інженерні мережі | Члени комісії |  |
| 26.04.2017. | Шкільна будівля, споруди, інженерні мережі | Члени комісії |  |